## Лист1
Наименование | Артикул | Бренд | Серия | Стиль | Тип описания | Ссылка на фотографии | Цвет | Материал корпуса и решетки | Материал слива | Вид затвора | Страна производитель | Описание | Комплектация | Область применения | Монтаж | Размещение | Допустимая нагрузка, кг | Максимальная пропускная способность | Диаметр подключения, мм | Диаметр слива, мм | Вес, кг | Высота установки трапа min, мм | Высота установки трапа max, мм | Ширина трапа, мм | длина трапа с решеткой, мм | Длина решетки, мм | Высота упаковки, см | Глубина упаковки, см | Ширина упаковки, см | Гарантийный срок | РРЦ
Душевой трап Arianda 600 мм | AR60CH | ALMAes | Arianda | Современный стиль | html | https://disk.yandex.ru/d/MM6iW-jly9UCMw | Нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | Пластик | Сухой/гидрозатвор | Турция | Душевой трап ALMAes серии Arianda – это гармония современного стиля, качества и максимального удобства как в монтаже так при использовании, будет практичным решением как для душевой зоны безбарьерного типа, так и для душевой с поддоном. Сифон выполнен из прочного и морозостойкого полипропилена. Решетка и корпус из нержавеющей стали марки AISI304. Лоток имеет горизонтальный выход с выпускным отверстием на DN50. Отличительной чертой данной модели является сифон, который поворачивается на 360 градусов, что без проблем позволяет подключить его к канализации. Пропускная способность данной модели 48л/мин. Желоб имеет регулируемые монтажные ножки для выравнивания в горизонтальной плоскости. | *Решетка, нержавеющая сталь AISI 304 3мм *Заглушка с сеткой для волос, AISI 304 *Желоб водосток, AISI 304 *Фланец PP с гидроизоляцией *Самопромывной S-образный сифон РР: горизонтальный выпуск D50 H60, пропускная способность 48л/мин, монтаж 360° | бытовая | около стены (в пол) | вровень с полом | 300 | 48л/мин | 50 | 40 | 2.1 | 65 | 95 | 106 | 640 | 600 | 11 | 15 | 66 | 2 | 13600
Душевой трап Arianda 700 мм | AR70CH | ALMAes | Arianda | Современный стиль | html | https://disk.yandex.ru/d/84s_0jj3cH5VHw | Нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | Пластик | Сухой/гидрозатвор | Турция | Душевой трап ALMAes серии Arianda – это гармония современного стиля, качества и максимального удобства как в монтаже так при использовании, будет практичным решением как для душевой зоны безбарьерного типа, так и для душевой с поддоном. Сифон выполнен из прочного и морозостойкого полипропилена. Решетка и корпус из нержавеющей стали марки AISI304. Лоток имеет горизонтальный выход с выпускным отверстием на DN50. Отличительной чертой данной модели является сифон, который поворачивается на 360 градусов, что без проблем позволяет подключить его к канализации. Пропускная способность данной модели 48л/мин. Желоб имеет регулируемые монтажные ножки для выравнивания в горизонтальной плоскости. | *Решетка, нержавеющая сталь AISI 304 3мм *Заглушка с сеткой для волос, AISI 304 *Желоб водосток, AISI 304 *Фланец PP с гидроизоляцией *Самопромывной S-образный сифон РР: горизонтальный выпуск D50 H60, пропускная способность 48л/мин, монтаж 360° | бытовая | около стены (в пол) | вровень с полом | 300 | 48л/мин | 50 | 40 | 2.3 | 65 | 95 | 106 | 740 | 700 | 11 | 15 | 76 | 2 | 14400
Душевой трап Arianda 800 мм | AR80CH | ALMAes | Arianda | Современный стиль | html | https://disk.yandex.ru/d/X3w4eHKQcTJnvg | Нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | Пластик | Сухой/гидрозатвор | Турция | Душевой трап ALMAes серии Arianda – это гармония современного стиля, качества и максимального удобства как в монтаже так при использовании, будет практичным решением как для душевой зоны безбарьерного типа, так и для душевой с поддоном. Сифон выполнен из прочного и морозостойкого полипропилена. Решетка и корпус из нержавеющей стали марки AISI304. Лоток имеет горизонтальный выход с выпускным отверстием на DN50. Отличительной чертой данной модели является сифон, который поворачивается на 360 градусов, что без проблем позволяет подключить его к канализации. Пропускная способность данной модели 48л/мин. Желоб имеет регулируемые монтажные ножки для выравнивания в горизонтальной плоскости. | *Решетка, нержавеющая сталь AISI 304 3мм *Заглушка с сеткой для волос, AISI 304 *Желоб водосток, AISI 304 *Фланец PP с гидроизоляцией *Самопромывной S-образный сифон РР: горизонтальный выпуск D50 H60, пропускная способность 48л/мин, монтаж 360° | бытовая | около стены (в пол) | вровень с полом | 300 | 48л/мин | 50 | 40 | 2.6 | 65 | 95 | 106 | 840 | 800 | 11 | 15 | 86 | 2 | 15800
Душевой трап Arianda 900 мм | AR90CH | ALMAes | Arianda | Современный стиль | html | https://disk.yandex.ru/d/y8ipJB-zMjMcgg | Нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | Пластик | Сухой/гидрозатвор | Испания | Душевой трап ALMAes серии Arianda – это гармония современного стиля, качества и максимального удобства как в монтаже так при использовании, будет практичным решением как для душевой зоны безбарьерного типа, так и для душевой с поддоном. Сифон выполнен из прочного и морозостойкого полипропилена. Решетка и корпус из нержавеющей стали марки AISI304. Лоток имеет горизонтальный выход с выпускным отверстием на DN50. Отличительной чертой данной модели является сифон, который поворачивается на 360 градусов, что без проблем позволяет подключить его к канализации. Пропускная способность данной модели 48л/мин. Желоб имеет регулируемые монтажные ножки для выравнивания в горизонтальной плоскости. | *Решетка и рамка, нержавеющая сталь AISI 304 *Двусторонняя установка решетки: металл и вклейка плитки с регулировкой по толщине плитки от 8 до 25мм *Сетка для волос, пластик *Желоб водосток, нержавеющая сталь AISI 304 *Комплект гидроизоляции *Монтажная заглушка и регулируемые по высоте ножки, пенопласт *Самопромывной S-образный сифон РР: горизонтальный выпуск D50 H60, пропускная способность 48л/мин, монтаж 360° * Клапан Мембранный (сухой затвор) | бытовая | около стены (в пол) | вровень с полом | 300 | 48л/мин | 50 | 40 | 2.8 | 65 | 95 | 106 | 940 | 900 | 11 | 15 | 96 | 2 | 17700
Душевой трап Arianda 1000 мм | AR100CH | ALMAes | Arianda | Современный стиль | html | https://disk.yandex.ru/d/JI7zyWMwX24rYw | Нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | Пластик | Сухой/гидрозатвор | Испания | Душевой трап ALMAes серии Arianda – это гармония современного стиля, качества и максимального удобства как в монтаже так при использовании, будет практичным решением как для душевой зоны безбарьерного типа, так и для душевой с поддоном. Сифон выполнен из прочного и морозостойкого полипропилена. Решетка и корпус из нержавеющей стали марки AISI304. Лоток имеет горизонтальный выход с выпускным отверстием на DN50. Отличительной чертой данной модели является сифон, который поворачивается на 360 градусов, что без проблем позволяет подключить его к канализации. Пропускная способность данной модели 48л/мин. Желоб имеет регулируемые монтажные ножки для выравнивания в горизонтальной плоскости. | *Решетка и рамка, нержавеющая сталь AISI 304 *Двусторонняя установка решетки: металл и вклейка плитки с регулировкой по толщине плитки от 8 до 25мм *Сетка для волос, пластик *Желоб водосток, нержавеющая сталь AISI 304 *Комплект гидроизоляции *Монтажная заглушка и регулируемые по высоте ножки, пенопласт *Самопромывной S-образный сифон РР: горизонтальный выпуск D50 H60, пропускная способность 48л/мин, монтаж 360° * Клапан Мембранный (сухой затвор) | бытовая | около стены (в пол) | вровень с полом | 300 | 48л/мин | 50 | 40 | 3.1 | 65 | 95 | 106 | 1040 | 1000 | 11 | 15 | 106 | 2 | 19400
Душевой трап Arianda 1100 мм | AR110CH | ALMAes | Arianda | Современный стиль | html | https://disk.yandex.ru/d/cqG9u5G9hAyM0g | Нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | Пластик | Сухой/гидрозатвор | Испания | Душевой трап ALMAes серии Arianda – это гармония современного стиля, качества и максимального удобства как в монтаже так при использовании, будет практичным решением как для душевой зоны безбарьерного типа, так и для душевой с поддоном. Сифон выполнен из прочного и морозостойкого полипропилена. Решетка и корпус из нержавеющей стали марки AISI304. Лоток имеет горизонтальный выход с выпускным отверстием на DN50. Отличительной чертой данной модели является сифон, который поворачивается на 360 градусов, что без проблем позволяет подключить его к канализации. Пропускная способность данной модели 48л/мин. Желоб имеет регулируемые монтажные ножки для выравнивания в горизонтальной плоскости. | *Решетка и рамка, нержавеющая сталь AISI 304 *Двусторонняя установка решетки: металл и вклейка плитки с регулировкой по толщине плитки от 8 до 25мм *Сетка для волос, пластик *Желоб водосток, нержавеющая сталь AISI 304 *Комплект гидроизоляции *Монтажная заглушка и регулируемые по высоте ножки, пенопласт *Самопромывной S-образный сифон РР: горизонтальный выпуск D50 H60, пропускная способность 48л/мин, монтаж 360° * Клапан Мембранный (сухой затвор) | бытовая | около стены (в пол) | вровень с полом | 300 | 48л/мин | 50 | 40 | 3.2 | 65 | 95 | 106 | 1140 | 1100 | 11 | 15 | 116 | 2 | 22200
Душевой трап Arianda 500 мм Bronze | AR50BR | ALMAes | Arianda | Современный стиль | html | https://disk.yandex.ru/i/Qa96HdLTbNJxTw | Бронза глянец | нержавеющая сталь | Пластик | Сухой/гидрозатвор | Испания | Душевой трап ALMAes серии Arianda – это гармония современного стиля, качества и максимального удобства как в монтаже так при использовании, будет практичным решением как для душевой зоны безбарьерного типа, так и для душевой с поддоном. Сифон выполнен из прочного и морозостойкого полипропилена. Решетка и корпус из нержавеющей стали марки AISI304. Лоток имеет горизонтальный выход с выпускным отверстием на DN50. Отличительной чертой данной модели является сифон, который поворачивается на 360 градусов, что без проблем позволяет подключить его к канализации. Пропускная способность данной модели 48л/мин. Желоб имеет регулируемые монтажные ножки для выравнивания в горизонтальной плоскости. | *Решетка и рамка, нержавеющая сталь AISI 304 *Двусторонняя установка решетки: металл и вклейка плитки с регулировкой по толщине плитки от 8 до 25мм *Сетка для волос, пластик *Желоб водосток, нержавеющая сталь AISI 304 *Комплект гидроизоляции *Монтажная заглушка и регулируемые по высоте ножки, пенопласт *Самопромывной S-образный сифон РР: горизонтальный выпуск D50 H60, пропускная способность 48л/мин, монтаж 360° * Клапан Мембранный (сухой затвор) | бытовая | около стены (в пол) | вровень с полом | 300 | 48л/мин | 50 | 40 | 3.2 | 65 | 95 | 106 | 540 | 500 | 11 | 15 | 56 | 2 | 21740
Душевой трап Arianda 600 мм Bronze | AR60BR | ALMAes | Arianda | Современный стиль | html | https://disk.yandex.ru/i/Qa96HdLTbNJxTw | Бронза глянец | нержавеющая сталь | Пластик | Сухой/гидрозатвор | Испания | Душевой трап ALMAes серии Arianda – это гармония современного стиля, качества и максимального удобства как в монтаже так при использовании, будет практичным решением как для душевой зоны безбарьерного типа, так и для душевой с поддоном. Сифон выполнен из прочного и морозостойкого полипропилена. Решетка и корпус из нержавеющей стали марки AISI304. Лоток имеет горизонтальный выход с выпускным отверстием на DN50. Отличительной чертой данной модели является сифон, который поворачивается на 360 градусов, что без проблем позволяет подключить его к канализации. Пропускная способность данной модели 48л/мин. Желоб имеет регулируемые монтажные ножки для выравнивания в горизонтальной плоскости. | *Решетка и рамка, нержавеющая сталь AISI 304 *Двусторонняя установка решетки: металл и вклейка плитки с регулировкой по толщине плитки от 8 до 25мм *Сетка для волос, пластик *Желоб водосток, нержавеющая сталь AISI 304 *Комплект гидроизоляции *Монтажная заглушка и регулируемые по высоте ножки, пенопласт *Самопромывной S-образный сифон РР: горизонтальный выпуск D50 H60, пропускная способность 48л/мин, монтаж 360° * Клапан Мембранный (сухой затвор) | бытовая | около стены (в пол) | вровень с полом | 300 | 48л/мин | 50 | 40 | 3.2 | 65 | 95 | 106 | 640 | 600 | 11 | 15 | 66 | 2 | 22780
Душевой трап Arianda 700 мм Bronze | AR70BR | ALMAes | Arianda | Современный стиль | html | https://disk.yandex.ru/i/Qa96HdLTbNJxTw | Бронза глянец | нержавеющая сталь | Пластик | Сухой/гидрозатвор | Испания | Душевой трап ALMAes серии Arianda – это гармония современного стиля, качества и максимального удобства как в монтаже так при использовании, будет практичным решением как для душевой зоны безбарьерного типа, так и для душевой с поддоном. Сифон выполнен из прочного и морозостойкого полипропилена. Решетка и корпус из нержавеющей стали марки AISI304. Лоток имеет горизонтальный выход с выпускным отверстием на DN50. Отличительной чертой данной модели является сифон, который поворачивается на 360 градусов, что без проблем позволяет подключить его к канализации. Пропускная способность данной модели 48л/мин. Желоб имеет регулируемые монтажные ножки для выравнивания в горизонтальной плоскости. | *Решетка и рамка, нержавеющая сталь AISI 304 *Двусторонняя установка решетки: металл и вклейка плитки с регулировкой по толщине плитки от 8 до 25мм *Сетка для волос, пластик *Желоб водосток, нержавеющая сталь AISI 304 *Комплект гидроизоляции *Монтажная заглушка и регулируемые по высоте ножки, пенопласт *Самопромывной S-образный сифон РР: горизонтальный выпуск D50 H60, пропускная способность 48л/мин, монтаж 360° * Клапан Мембранный (сухой затвор) | бытовая | около стены (в пол) | вровень с полом | 300 | 48л/мин | 50 | 40 | 3.2 | 65 | 95 | 106 | 740 | 700 | 11 | 15 | 76 | 2 | 23570
Душевой трап Arianda 800 мм Bronze | AR80BR | ALMAes | Arianda | Современный стиль | html | https://disk.yandex.ru/i/Qa96HdLTbNJxTw | Бронза глянец | нержавеющая сталь | Пластик | Сухой/гидрозатвор | Испания | Душевой трап ALMAes серии Arianda – это гармония современного стиля, качества и максимального удобства как в монтаже так при использовании, будет практичным решением как для душевой зоны безбарьерного типа, так и для душевой с поддоном. Сифон выполнен из прочного и морозостойкого полипропилена. Решетка и корпус из нержавеющей стали марки AISI304. Лоток имеет горизонтальный выход с выпускным отверстием на DN50. Отличительной чертой данной модели является сифон, который поворачивается на 360 градусов, что без проблем позволяет подключить его к канализации. Пропускная способность данной модели 48л/мин. Желоб имеет регулируемые монтажные ножки для выравнивания в горизонтальной плоскости. | *Решетка и рамка, нержавеющая сталь AISI 304 *Двусторонняя установка решетки: металл и вклейка плитки с регулировкой по толщине плитки от 8 до 25мм *Сетка для волос, пластик *Желоб водосток, нержавеющая сталь AISI 304 *Комплект гидроизоляции *Монтажная заглушка и регулируемые по высоте ножки, пенопласт *Самопромывной S-образный сифон РР: горизонтальный выпуск D50 H60, пропускная способность 48л/мин, монтаж 360° * Клапан Мембранный (сухой затвор) | бытовая | около стены (в пол) | вровень с полом | 300 | 48л/мин | 50 | 40 | 3.2 | 65 | 95 | 106 | 840 | 800 | 11 | 15 | 86 | 2 | 24980
Душевой трап Arianda 900 мм Bronze | AR90BR | ALMAes | Arianda | Современный стиль | html | https://disk.yandex.ru/i/Qa96HdLTbNJxTw | Бронза глянец | нержавеющая сталь | Пластик | Сухой/гидрозатвор | Испания | Душевой трап ALMAes серии Arianda – это гармония современного стиля, качества и максимального удобства как в монтаже так при использовании, будет практичным решением как для душевой зоны безбарьерного типа, так и для душевой с поддоном. Сифон выполнен из прочного и морозостойкого полипропилена. Решетка и корпус из нержавеющей стали марки AISI304. Лоток имеет горизонтальный выход с выпускным отверстием на DN50. Отличительной чертой данной модели является сифон, который поворачивается на 360 градусов, что без проблем позволяет подключить его к канализации. Пропускная способность данной модели 48л/мин. Желоб имеет регулируемые монтажные ножки для выравнивания в горизонтальной плоскости. | *Решетка и рамка, нержавеющая сталь AISI 304 *Двусторонняя установка решетки: металл и вклейка плитки с регулировкой по толщине плитки от 8 до 25мм *Сетка для волос, пластик *Желоб водосток, нержавеющая сталь AISI 304 *Комплект гидроизоляции *Монтажная заглушка и регулируемые по высоте ножки, пенопласт *Самопромывной S-образный сифон РР: горизонтальный выпуск D50 H60, пропускная способность 48л/мин, монтаж 360° * Клапан Мембранный (сухой затвор) | бытовая | около стены (в пол) | вровень с полом | 300 | 48л/мин | 50 | 40 | 3.2 | 65 | 95 | 106 | 940 | 900 | 11 | 15 | 96 | 2 | 26750
Душевой трап Arianda 1000 мм Bronze | AR100BR | ALMAes | Arianda | Современный стиль | html | https://disk.yandex.ru/i/Qa96HdLTbNJxTw | Бронза глянец | нержавеющая сталь | Пластик | Сухой/гидрозатвор | Испания | Душевой трап ALMAes серии Arianda – это гармония современного стиля, качества и максимального удобства как в монтаже так при использовании, будет практичным решением как для душевой зоны безбарьерного типа, так и для душевой с поддоном. Сифон выполнен из прочного и морозостойкого полипропилена. Решетка и корпус из нержавеющей стали марки AISI304. Лоток имеет горизонтальный выход с выпускным отверстием на DN50. Отличительной чертой данной модели является сифон, который поворачивается на 360 градусов, что без проблем позволяет подключить его к канализации. Пропускная способность данной модели 48л/мин. Желоб имеет регулируемые монтажные ножки для выравнивания в горизонтальной плоскости. | *Решетка и рамка, нержавеющая сталь AISI 304 *Двусторонняя установка решетки: металл и вклейка плитки с регулировкой по толщине плитки от 8 до 25мм *Сетка для волос, пластик *Желоб водосток, нержавеющая сталь AISI 304 *Комплект гидроизоляции *Монтажная заглушка и регулируемые по высоте ножки, пенопласт *Самопромывной S-образный сифон РР: горизонтальный выпуск D50 H60, пропускная способность 48л/мин, монтаж 360° * Клапан Мембранный (сухой затвор) | бытовая | около стены (в пол) | вровень с полом | 300 | 48л/мин | 50 | 40 | 3.2 | 65 | 95 | 106 | 1040 | 100 | 11 | 15 | 106 | 2 | 28470
Душевой трап Arianda 1100 мм Bronze | AR110BR | ALMAes | Arianda | Современный стиль | html | https://disk.yandex.ru/i/Qa96HdLTbNJxTw | Бронза глянец | нержавеющая сталь | Пластик | Сухой/гидрозатвор | Испания | Душевой трап ALMAes серии Arianda – это гармония современного стиля, качества и максимального удобства как в монтаже так при использовании, будет практичным решением как для душевой зоны безбарьерного типа, так и для душевой с поддоном. Сифон выполнен из прочного и морозостойкого полипропилена. Решетка и корпус из нержавеющей стали марки AISI304. Лоток имеет горизонтальный выход с выпускным отверстием на DN50. Отличительной чертой данной модели является сифон, который поворачивается на 360 градусов, что без проблем позволяет подключить его к канализации. Пропускная способность данной модели 48л/мин. Желоб имеет регулируемые монтажные ножки для выравнивания в горизонтальной плоскости. | *Решетка и рамка, нержавеющая сталь AISI 304 *Двусторонняя установка решетки: металл и вклейка плитки с регулировкой по толщине плитки от 8 до 25мм *Сетка для волос, пластик *Желоб водосток, нержавеющая сталь AISI 304 *Комплект гидроизоляции *Монтажная заглушка и регулируемые по высоте ножки, пенопласт *Самопромывной S-образный сифон РР: горизонтальный выпуск D50 H60, пропускная способность 48л/мин, монтаж 360° * Клапан Мембранный (сухой затвор) | бытовая | около стены (в пол) | вровень с полом | 300 | 48л/мин | 50 | 40 | 3.2 | 65 | 95 | 106 | 1140 | 1100 | 11 | 15 | 116 | 2 | 31120
Душевой трап Arianda 500 мм Gold Matte | AR50GM | ALMAes | Arianda | Современный стиль | html | https://disk.yandex.ru/i/aDIC17fpQQWSgA | Золото матовое | нержавеющая сталь | Пластик | Сухой/гидрозатвор | Испания | Душевой трап ALMAes серии Arianda – это гармония современного стиля, качества и максимального удобства как в монтаже так при использовании, будет практичным решением как для душевой зоны безбарьерного типа, так и для душевой с поддоном. Сифон выполнен из прочного и морозостойкого полипропилена. Решетка и корпус из нержавеющей стали марки AISI304. Лоток имеет горизонтальный выход с выпускным отверстием на DN50. Отличительной чертой данной модели является сифон, который поворачивается на 360 градусов, что без проблем позволяет подключить его к канализации. Пропускная способность данной модели 48л/мин. Желоб имеет регулируемые монтажные ножки для выравнивания в горизонтальной плоскости. | *Решетка и рамка, нержавеющая сталь AISI 304 *Двусторонняя установка решетки: металл и вклейка плитки с регулировкой по толщине плитки от 8 до 25мм *Сетка для волос, пластик *Желоб водосток, нержавеющая сталь AISI 304 *Комплект гидроизоляции *Монтажная заглушка и регулируемые по высоте ножки, пенопласт *Самопромывной S-образный сифон РР: горизонтальный выпуск D50 H60, пропускная способность 48л/мин, монтаж 360° * Клапан Мембранный (сухой затвор) | бытовая | около стены (в пол) | вровень с полом | 300 | 48л/мин | 50 | 40 | 3.2 | 65 | 95 | 106 | 540 | 500 | 11 | 15 | 56 | 2 | 23540
Душевой трап Arianda 600 мм Gold Matte | AR60GM | ALMAes | Arianda | Современный стиль | html | https://disk.yandex.ru/i/aDIC17fpQQWSgA | Золото матовое | нержавеющая сталь | Пластик | Сухой/гидрозатвор | Испания | Душевой трап ALMAes серии Arianda – это гармония современного стиля, качества и максимального удобства как в монтаже так при использовании, будет практичным решением как для душевой зоны безбарьерного типа, так и для душевой с поддоном. Сифон выполнен из прочного и морозостойкого полипропилена. Решетка и корпус из нержавеющей стали марки AISI304. Лоток имеет горизонтальный выход с выпускным отверстием на DN50. Отличительной чертой данной модели является сифон, который поворачивается на 360 градусов, что без проблем позволяет подключить его к канализации. Пропускная способность данной модели 48л/мин. Желоб имеет регулируемые монтажные ножки для выравнивания в горизонтальной плоскости. | *Решетка и рамка, нержавеющая сталь AISI 304 *Двусторонняя установка решетки: металл и вклейка плитки с регулировкой по толщине плитки от 8 до 25мм *Сетка для волос, пластик *Желоб водосток, нержавеющая сталь AISI 304 *Комплект гидроизоляции *Монтажная заглушка и регулируемые по высоте ножки, пенопласт *Самопромывной S-образный сифон РР: горизонтальный выпуск D50 H60, пропускная способность 48л/мин, монтаж 360° * Клапан Мембранный (сухой затвор) | бытовая | около стены (в пол) | вровень с полом | 300 | 48л/мин | 50 | 40 | 3.2 | 65 | 95 | 106 | 640 | 600 | 11 | 15 | 66 | 2 | 24680
Душевой трап Arianda 700 мм Gold Matte | AR70GM | ALMAes | Arianda | Современный стиль | html | https://disk.yandex.ru/i/aDIC17fpQQWSgA | Золото матовое | нержавеющая сталь | Пластик | Сухой/гидрозатвор | Испания | Душевой трап ALMAes серии Arianda – это гармония современного стиля, качества и максимального удобства как в монтаже так при использовании, будет практичным решением как для душевой зоны безбарьерного типа, так и для душевой с поддоном. Сифон выполнен из прочного и морозостойкого полипропилена. Решетка и корпус из нержавеющей стали марки AISI304. Лоток имеет горизонтальный выход с выпускным отверстием на DN50. Отличительной чертой данной модели является сифон, который поворачивается на 360 градусов, что без проблем позволяет подключить его к канализации. Пропускная способность данной модели 48л/мин. Желоб имеет регулируемые монтажные ножки для выравнивания в горизонтальной плоскости. | *Решетка и рамка, нержавеющая сталь AISI 304 *Двусторонняя установка решетки: металл и вклейка плитки с регулировкой по толщине плитки от 8 до 25мм *Сетка для волос, пластик *Желоб водосток, нержавеющая сталь AISI 304 *Комплект гидроизоляции *Монтажная заглушка и регулируемые по высоте ножки, пенопласт *Самопромывной S-образный сифон РР: горизонтальный выпуск D50 H60, пропускная способность 48л/мин, монтаж 360° * Клапан Мембранный (сухой затвор) | бытовая | около стены (в пол) | вровень с полом | 300 | 48л/мин | 50 | 40 | 3.2 | 65 | 95 | 106 | 740 | 700 | 11 | 15 | 76 | 2 | 25570
Душевой трап Arianda 800 мм Gold Matte | AR80GM | ALMAes | Arianda | Современный стиль | html | https://disk.yandex.ru/i/aDIC17fpQQWSgA | Золото матовое | нержавеющая сталь | Пластик | Сухой/гидрозатвор | Испания | Душевой трап ALMAes серии Arianda – это гармония современного стиля, качества и максимального удобства как в монтаже так при использовании, будет практичным решением как для душевой зоны безбарьерного типа, так и для душевой с поддоном. Сифон выполнен из прочного и морозостойкого полипропилена. Решетка и корпус из нержавеющей стали марки AISI304. Лоток имеет горизонтальный выход с выпускным отверстием на DN50. Отличительной чертой данной модели является сифон, который поворачивается на 360 градусов, что без проблем позволяет подключить его к канализации. Пропускная способность данной модели 48л/мин. Желоб имеет регулируемые монтажные ножки для выравнивания в горизонтальной плоскости. | *Решетка и рамка, нержавеющая сталь AISI 304 *Двусторонняя установка решетки: металл и вклейка плитки с регулировкой по толщине плитки от 8 до 25мм *Сетка для волос, пластик *Желоб водосток, нержавеющая сталь AISI 304 *Комплект гидроизоляции *Монтажная заглушка и регулируемые по высоте ножки, пенопласт *Самопромывной S-образный сифон РР: горизонтальный выпуск D50 H60, пропускная способность 48л/мин, монтаж 360° * Клапан Мембранный (сухой затвор) | бытовая | около стены (в пол) | вровень с полом | 300 | 48л/мин | 50 | 40 | 3.2 | 65 | 95 | 106 | 840 | 800 | 11 | 15 | 86 | 2 | 27080
Душевой трап Arianda 900 мм Gold Matte | AR90GM | ALMAes | Arianda | Современный стиль | html | https://disk.yandex.ru/i/aDIC17fpQQWSgA | Золото матовое | нержавеющая сталь | Пластик | Сухой/гидрозатвор | Испания | Душевой трап ALMAes серии Arianda – это гармония современного стиля, качества и максимального удобства как в монтаже так при использовании, будет практичным решением как для душевой зоны безбарьерного типа, так и для душевой с поддоном. Сифон выполнен из прочного и морозостойкого полипропилена. Решетка и корпус из нержавеющей стали марки AISI304. Лоток имеет горизонтальный выход с выпускным отверстием на DN50. Отличительной чертой данной модели является сифон, который поворачивается на 360 градусов, что без проблем позволяет подключить его к канализации. Пропускная способность данной модели 48л/мин. Желоб имеет регулируемые монтажные ножки для выравнивания в горизонтальной плоскости. | *Решетка и рамка, нержавеющая сталь AISI 304 *Двусторонняя установка решетки: металл и вклейка плитки с регулировкой по толщине плитки от 8 до 25мм *Сетка для волос, пластик *Желоб водосток, нержавеющая сталь AISI 304 *Комплект гидроизоляции *Монтажная заглушка и регулируемые по высоте ножки, пенопласт *Самопромывной S-образный сифон РР: горизонтальный выпуск D50 H60, пропускная способность 48л/мин, монтаж 360° * Клапан Мембранный (сухой затвор) | бытовая | около стены (в пол) | вровень с полом | 300 | 48л/мин | 50 | 40 | 3.2 | 65 | 95 | 106 | 940 | 900 | 11 | 15 | 96 | 2 | 28950
Душевой трап Arianda 1000 мм Gold Matte | AR100GM | ALMAes | Arianda | Современный стиль | html | https://disk.yandex.ru/i/aDIC17fpQQWSgA | Золото матовое | нержавеющая сталь | Пластик | Сухой/гидрозатвор | Испания | Душевой трап ALMAes серии Arianda – это гармония современного стиля, качества и максимального удобства как в монтаже так при использовании, будет практичным решением как для душевой зоны безбарьерного типа, так и для душевой с поддоном. Сифон выполнен из прочного и морозостойкого полипропилена. Решетка и корпус из нержавеющей стали марки AISI304. Лоток имеет горизонтальный выход с выпускным отверстием на DN50. Отличительной чертой данной модели является сифон, который поворачивается на 360 градусов, что без проблем позволяет подключить его к канализации. Пропускная способность данной модели 48л/мин. Желоб имеет регулируемые монтажные ножки для выравнивания в горизонтальной плоскости. | *Решетка и рамка, нержавеющая сталь AISI 304 *Двусторонняя установка решетки: металл и вклейка плитки с регулировкой по толщине плитки от 8 до 25мм *Сетка для волос, пластик *Желоб водосток, нержавеющая сталь AISI 304 *Комплект гидроизоляции *Монтажная заглушка и регулируемые по высоте ножки, пенопласт *Самопромывной S-образный сифон РР: горизонтальный выпуск D50 H60, пропускная способность 48л/мин, монтаж 360° * Клапан Мембранный (сухой затвор) | бытовая | около стены (в пол) | вровень с полом | 300 | 48л/мин | 50 | 40 | 3.2 | 65 | 95 | 106 | 1040 | 1000 | 11 | 15 | 106 | 2 | 30770
Душевой трап Arianda 1100 мм Gold Matte | AR110GM | ALMAes | Arianda | Современный стиль | html | https://disk.yandex.ru/i/aDIC17fpQQWSgA | Золото матовое | нержавеющая сталь | Пластик | Сухой/гидрозатвор | Испания | Душевой трап ALMAes серии Arianda – это гармония современного стиля, качества и максимального удобства как в монтаже так при использовании, будет практичным решением как для душевой зоны безбарьерного типа, так и для душевой с поддоном. Сифон выполнен из прочного и морозостойкого полипропилена. Решетка и корпус из нержавеющей стали марки AISI304. Лоток имеет горизонтальный выход с выпускным отверстием на DN50. Отличительной чертой данной модели является сифон, который поворачивается на 360 градусов, что без проблем позволяет подключить его к канализации. Пропускная способность данной модели 48л/мин. Желоб имеет регулируемые монтажные ножки для выравнивания в горизонтальной плоскости. | *Решетка и рамка, нержавеющая сталь AISI 304 *Двусторонняя установка решетки: металл и вклейка плитки с регулировкой по толщине плитки от 8 до 25мм *Сетка для волос, пластик *Желоб водосток, нержавеющая сталь AISI 304 *Комплект гидроизоляции *Монтажная заглушка и регулируемые по высоте ножки, пенопласт *Самопромывной S-образный сифон РР: горизонтальный выпуск D50 H60, пропускная способность 48л/мин, монтаж 360° * Клапан Мембранный (сухой затвор) | бытовая | около стены (в пол) | вровень с полом | 300 | 48л/мин | 50 | 40 | 3.2 | 65 | 95 | 106 | 1140 | 1100 | 11 | 15 | 116 | 2 | 33520
Душевой трап Bajo черный 600 мм | BG60BL | ALMAes | Bajo | Современный стиль | html | https://disk.yandex.ru/d/FIrBa6VuEVgPeA | черный | нержавеющая сталь | Пластик | Сухой/гидрозатвор | Турция | Линейные трапы ALMAes серии Bajo -С узкой щелевой решеткой, это стильное современное решение. Mаксимально удобен как при монтаже, так и при использовании, будет практичным решением как для душевой зоны безбарьерного типа, так и для душевой с поддоном. Сифон выполнен из прочного и морозостойкого полипропилена. Решетка и корпус из нержавеющей стали марки AISI304. Лоток имеет горизонтальный выход с выпускным отверстием диаметром 50мм. Отличительной чертой данной модели является сифон, который поворачивается на 360 градусов, что без проблем позволяет подключить его к канализации. В линейных трапах ALMAes серии Bajo используется гидрозатвор. Небольшое количество воды, оставшееся в гидрозатворе, препятствует прохождению неприятных канализационных запахов в помещение | *Решетка и заглушки, нержавеющая сталь AISI 304 *Сетка для волос, пластик *Желоб водосток, нержавеющая сталь AISI 304 *Комплект гидроизоляции *Регулируемые по высоте ножки, пластик *самопромывной S-образный сифон РР: горизонтальный выпуск D50 H60, пропускная способность 48л/мин, монтаж 360° | бытовая | около стены (в пол) | вровень с полом | 300 | 42л/мин | 50 | 40 | 1.8 | 70 | 95 | 89 | 640 | 600 | 11 | 15 | 66 | 2 | 19700
Душевой трап Bajo черный 700 мм | BG70BL | ALMAes | Bajo | Современный стиль | html | https://disk.yandex.ru/d/EpKxEtyzm-iXrQ | черный | нержавеющая сталь | Пластик | Сухой/гидрозатвор | Турция | Линейные трапы ALMAes серии Bajo -С узкой щелевой решеткой, это стильное современное решение. Mаксимально удобен как при монтаже, так и при использовании, будет практичным решением как для душевой зоны безбарьерного типа, так и для душевой с поддоном. Сифон выполнен из прочного и морозостойкого полипропилена. Решетка и корпус из нержавеющей стали марки AISI304. Лоток имеет горизонтальный выход с выпускным отверстием диаметром 50мм. Отличительной чертой данной модели является сифон, который поворачивается на 360 градусов, что без проблем позволяет подключить его к канализации. В линейных трапах ALMAes серии Bajo используется гидрозатвор. Небольшое количество воды, оставшееся в гидрозатворе, препятствует прохождению неприятных канализационных запахов в помещение | *Решетка и рамка, нержавеющая сталь AISI 304 * Решетка узко щелевая *Сетка для волос, пластик *Желоб водосток, нержавеющая сталь AISI 304 *Комплект гидроизоляции *Монтажная заглушка и регулируемые по высоте ножки ABS пластик *Самопромывной S-образный сифон РР: горизонтальный выпуск D50 H60, пропускная способность 38л/мин, монтаж 360° * Клапан Мембранный (сухой затвор) | бытовая | около стены (в пол) | вровень с полом | 300 | 42л/мин | 50 | 40 | 2 | 70 | 95 | 89 | 740 | 700 | 11 | 15 | 76 | 2 | 21700
Душевой трап Bajo черный 800 мм | BG80BL | ALMAes | Bajo | Современный стиль | html | https://disk.yandex.ru/d/6quY-_1pp_Zhew | черный | нержавеющая сталь | Пластик | Сухой/гидрозатвор | Турция | Линейные трапы ALMAes серии Bajo -С узкой щелевой решеткой, это стильное современное решение. Mаксимально удобен как при монтаже, так и при использовании, будет практичным решением как для душевой зоны безбарьерного типа, так и для душевой с поддоном. Сифон выполнен из прочного и морозостойкого полипропилена. Решетка и корпус из нержавеющей стали марки AISI304. Лоток имеет горизонтальный выход с выпускным отверстием диаметром 50мм. Отличительной чертой данной модели является сифон, который поворачивается на 360 градусов, что без проблем позволяет подключить его к канализации. В линейных трапах ALMAes серии Bajo используется гидрозатвор. Небольшое количество воды, оставшееся в гидрозатворе, препятствует прохождению неприятных канализационных запахов в помещение | *Решетка и рамка, нержавеющая сталь AISI 304 * Решетка узко щелевая *Сетка для волос, пластик *Желоб водосток, нержавеющая сталь AISI 304 *Комплект гидроизоляции *Монтажная заглушка и регулируемые по высоте ножки ABS пластик *Самопромывной S-образный сифон РР: горизонтальный выпуск D50 H60, пропускная способность 38л/мин, монтаж 360° * Клапан Мембранный (сухой затвор) | бытовая | около стены (в пол) | вровень с полом | 300 | 42л/мин | 50 | 40 | 2.2 | 70 | 95 | 89 | 840 | 800 | 11 | 15 | 86 | 2 | 23700
Душевой трап Delgado 600 мм | DL60CH | ALMAes | Delgado | Современный стиль | html | https://disk.yandex.ru/d/5yAmtcJIUF3MTw | Нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | Пластик | Сухой/гидрозатвор | Турция | Линейные трапы ALMAes серии Delgado - с узкой щелевой решеткой, это стильное современное решение. Максимально удобен как при монтаже, так и при использовании, будет практичным решением как для душевой зоны без барьерного типа, так и для душевой с поддоном. Решетка и корпус из нержавеющей стали марки AISI304. Лоток имеет горизонтальный выход с выпускным отверстием диаметром 50мм. Самопромывной S-образной сифон имеет стильный, компактный внешний вид, изготовлен из прочного и морозостойкого полипропилена, который поворачивается на 360 градусов, что без проблем позволяет подключить его к канализации. | *Решетка и рамка, нержавеющая сталь AISI 304 * Решетка узко щелевая *Сетка для волос, пластик *Желоб водосток, нержавеющая сталь AISI 304 *Комплект гидроизоляции *Монтажная заглушка и регулируемые по высоте ножки ABS пластик *Самопромывной S-образный сифон РР: горизонтальный выпуск D50 H60, пропускная способность 38л/мин, монтаж 360° * Клапан Мембранный (сухой затвор) | бытовая | около стены (в пол) | вровень с полом | 300 | 42л/мин | 50 | 40 | 1.8 | 70 | 95 | 89 | 640 | 600 | 11 | 15 | 66 | 2 | 16600
Душевой трап Delgado 700 мм | DL70CH | ALMAes | Delgado | Современный стиль | html | https://disk.yandex.ru/d/f9QxPMUFLPI8mQ | Нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | Пластик | Сухой/гидрозатвор | Турция | Линейные трапы ALMAes серии Delgado - с узкой щелевой решеткой, это стильное современное решение. Максимально удобен как при монтаже, так и при использовании, будет практичным решением как для душевой зоны без барьерного типа, так и для душевой с поддоном. Решетка и корпус из нержавеющей стали марки AISI304. Лоток имеет горизонтальный выход с выпускным отверстием диаметром 50мм. Самопромывной S-образной сифон имеет стильный, компактный внешний вид, изготовлен из прочного и морозостойкого полипропилена, который поворачивается на 360 градусов, что без проблем позволяет подключить его к канализации. | *Решетка и рамка, нержавеющая сталь AISI 304 * Решетка узко щелевая *Сетка для волос, пластик *Желоб водосток, нержавеющая сталь AISI 304 *Комплект гидроизоляции *Монтажная заглушка и регулируемые по высоте ножки ABS пластик *Самопромывной S-образный сифон РР: горизонтальный выпуск D50 H60, пропускная способность 38л/мин, монтаж 360° * Клапан Мембранный (сухой затвор) | бытовая | около стены (в пол) | вровень с полом | 300 | 42л/мин | 50 | 40 | 2 | 70 | 95 | 89 | 740 | 700 | 11 | 15 | 76 | 2 | 17500
Душевой трап Delgado 800 мм | DL80CH | ALMAes | Delgado | Современный стиль | html | https://disk.yandex.ru/d/jR9CG-4FUXjM0A | Нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | Пластик | Сухой/гидрозатвор | Турция | Линейные трапы ALMAes серии Delgado - с узкой щелевой решеткой, это стильное современное решение. Максимально удобен как при монтаже, так и при использовании, будет практичным решением как для душевой зоны без барьерного типа, так и для душевой с поддоном. Решетка и корпус из нержавеющей стали марки AISI304. Лоток имеет горизонтальный выход с выпускным отверстием диаметром 50мм. Самопромывной S-образной сифон имеет стильный, компактный внешний вид, изготовлен из прочного и морозостойкого полипропилена, который поворачивается на 360 градусов, что без проблем позволяет подключить его к канализации. | *Решетка и рамка, нержавеющая сталь AISI 304 * Решетка узко щелевая *Сетка для волос, пластик *Желоб водосток, нержавеющая сталь AISI 304 *Комплект гидроизоляции *Монтажная заглушка и регулируемые по высоте ножки ABS пластик *Самопромывной S-образный сифон РР: горизонтальный выпуск D50 H60, пропускная способность 38л/мин, монтаж 360° * Клапан Мембранный (сухой затвор) | бытовая | около стены (в пол) | вровень с полом | 300 | 42л/мин | 50 | 40 | 2.2 | 70 | 95 | 89 | 840 | 800 | 11 | 15 | 86 | 2 | 18800
Душевой трап Laguna черное стекло 600 мм | LG60BL | ALMAes | Laguna | Современный стиль | html | https://disk.yandex.ru/d/RUCmwBYaTvq7Tg | черный | нержавеющая сталь/стекло | Пластик | Сухой/гидрозатвор | Турция | Желоб водоотводящий ALMAes серии Laguna – это гармония современного стиля, качества и максимального удобства как в монтаже так при использовании, будет практичным решением как для душевой зоны безбарьерного типа, так и для душевой с поддоном. Стильная душевая без канализационных запахов - это реальность с трапом для душа серии Laguna . Они сочетают в себе четыре ключевых преимущества, которые так важны для правильного выбора: доступная цена, высокое качество, сухой затвор, поворотный сифон на 360 градусов. | *Решетка и рамка, нержавеющая сталь AISI 304 *Сетка для волос, пластик *Желоб водосток, нержавеющая сталь AISI 304 *Комплект гидроизоляции *Монтажная заглушка и регулируемые по высоте ножки, пенопласт *Самопромывной S-образный сифон РР: горизонтальный выпуск D50 H60, пропускная способность 48л/мин, монтаж 360° * Клапан Мембранный (сухой затвор) | бытовая | около стены (в пол) | вровень с полом | 300 | 48л/мин | 50 | 40 | 2.5 | 65 | 95 | 106 | 640 | 600 | 11 | 15 | 66 | 2 | 18800
Душевой трап Laguna черное стекло 700 мм | LG70BL | ALMAes | Laguna | Современный стиль | html | https://disk.yandex.ru/d/8n6iDMutA-_5CQ | черный | нержавеющая сталь/стекло | Пластик | Сухой/гидрозатвор | Турция | Желоб водоотводящий ALMAes серии Laguna – это гармония современного стиля, качества и максимального удобства как в монтаже так при использовании, будет практичным решением как для душевой зоны безбарьерного типа, так и для душевой с поддоном. Стильная душевая без канализационных запахов - это реальность с трапом для душа серии Laguna . Они сочетают в себе четыре ключевых преимущества, которые так важны для правильного выбора: доступная цена, высокое качество, сухой затвор, поворотный сифон на 360 градусов. | *Решетка и рамка, нержавеющая сталь AISI 304 *Сетка для волос, пластик *Желоб водосток, нержавеющая сталь AISI 304 *Комплект гидроизоляции *Монтажная заглушка и регулируемые по высоте ножки, пенопласт *Самопромывной S-образный сифон РР: горизонтальный выпуск D50 H60, пропускная способность 48л/мин, монтаж 360° * Клапан Мембранный (сухой затвор) | бытовая | около стены (в пол) | вровень с полом | 300 | 48л/мин | 50 | 40 | 2.8 | 65 | 95 | 106 | 740 | 700 | 11 | 15 | 76 | 2 | 20600
Душевой трап Laguna черное стекло 800 мм | LG80BL | ALMAes | Laguna | Современный стиль | html | https://disk.yandex.ru/d/dLQ5raYYMrzWcQ | черный | нержавеющая сталь/стекло | Пластик | Сухой/гидрозатвор | Турция | Желоб водоотводящий ALMAes серии Laguna – это гармония современного стиля, качества и максимального удобства как в монтаже так при использовании, будет практичным решением как для душевой зоны безбарьерного типа, так и для душевой с поддоном. Стильная душевая без канализационных запахов - это реальность с трапом для душа серии Laguna . Они сочетают в себе четыре ключевых преимущества, которые так важны для правильного выбора: доступная цена, высокое качество, сухой затвор, поворотный сифон на 360 градусов. | *Решетка и рамка, нержавеющая сталь AISI 304 *Сетка для волос, пластик *Желоб водосток, нержавеющая сталь AISI 304 *Комплект гидроизоляции *Монтажная заглушка и регулируемые по высоте ножки, пенопласт *Самопромывной S-образный сифон РР: горизонтальный выпуск D50 H60, пропускная способность 48л/мин, монтаж 360° * Клапан Мембранный (сухой затвор) | бытовая | около стены (в пол) | вровень с полом | 300 | 48л/мин | 50 | 40 | 3.2 | 65 | 95 | 106 | 840 | 800 | 11 | 15 | 86 | 2 | 22400
Душевой трап Laguna белое стекло 600 мм | LG60WH | ALMAes | Laguna | Современный стиль | html | https://disk.yandex.ru/d/pn6ul-7LYM1z_g | белый | нержавеющая сталь/стекло | Пластик | Сухой/гидрозатвор | Турция | Желоб водоотводящий ALMAes серии Laguna – это гармония современного стиля, качества и максимального удобства как в монтаже так при использовании, будет практичным решением как для душевой зоны безбарьерного типа, так и для душевой с поддоном. Стильная душевая без канализационных запахов - это реальность с трапом для душа серии Laguna . Они сочетают в себе четыре ключевых преимущества, которые так важны для правильного выбора: доступная цена, высокое качество, сухой затвор, поворотный сифон на 360 градусов. | *Решетка и рамка, нержавеющая сталь AISI 304 *Сетка для волос, пластик *Желоб водосток, нержавеющая сталь AISI 304 *Комплект гидроизоляции *Монтажная заглушка и регулируемые по высоте ножки, пенопласт *Самопромывной S-образный сифон РР: горизонтальный выпуск D50 H60, пропускная способность 48л/мин, монтаж 360° * Клапан Мембранный (сухой затвор) | бытовая | около стены (в пол) | вровень с полом | 300 | 48л/мин | 50 | 40 | 2.5 | 65 | 95 | 106 | 640 | 600 | 11 | 15 | 66 | 2 | 18800
Душевой трап Laguna белое стекло 700 мм | LG70WH | ALMAes | Laguna | Современный стиль | html | https://disk.yandex.ru/d/xTTQMd1GwBiOnw | белый | нержавеющая сталь/стекло | Пластик | Сухой/гидрозатвор | Турция | Желоб водоотводящий ALMAes серии Laguna – это гармония современного стиля, качества и максимального удобства как в монтаже так при использовании, будет практичным решением как для душевой зоны безбарьерного типа, так и для душевой с поддоном. Стильная душевая без канализационных запахов - это реальность с трапом для душа серии Laguna . Они сочетают в себе четыре ключевых преимущества, которые так важны для правильного выбора: доступная цена, высокое качество, сухой затвор, поворотный сифон на 360 градусов. | *Решетка и рамка, нержавеющая сталь AISI 304 *Сетка для волос, пластик *Желоб водосток, нержавеющая сталь AISI 304 *Комплект гидроизоляции *Монтажная заглушка и регулируемые по высоте ножки, пенопласт *Самопромывной S-образный сифон РР: горизонтальный выпуск D50 H60, пропускная способность 48л/мин, монтаж 360° * Клапан Мембранный (сухой затвор) | бытовая | около стены (в пол) | вровень с полом | 300 | 48л/мин | 50 | 40 | 2.8 | 65 | 95 | 106 | 740 | 700 | 11 | 15 | 76 | 2 | 20600
Душевой трап Laguna белое стекло 800 мм | LG80WH | ALMAes | Laguna | Современный стиль | html | https://disk.yandex.ru/d/KpQpRdPGLwwxoQ | белый | нержавеющая сталь/стекло | Пластик | Сухой/гидрозатвор | Турция | Желоб водоотводящий ALMAes серии Laguna – это гармония современного стиля, качества и максимального удобства как в монтаже так при использовании, будет практичным решением как для душевой зоны безбарьерного типа, так и для душевой с поддоном. Стильная душевая без канализационных запахов - это реальность с трапом для душа серии Laguna . Они сочетают в себе четыре ключевых преимущества, которые так важны для правильного выбора: доступная цена, высокое качество, сухой затвор, поворотный сифон на 360 градусов. | *Решетка и рамка, нержавеющая сталь AISI 304 *Сетка для волос, пластик *Желоб водосток, нержавеющая сталь AISI 304 *Комплект гидроизоляции *Монтажная заглушка и регулируемые по высоте ножки, пенопласт *Самопромывной S-образный сифон РР: горизонтальный выпуск D50 H60, пропускная способность 48л/мин, монтаж 360° * Клапан Мембранный (сухой затвор) | бытовая | около стены (в пол) | вровень с полом | 300 | 48л/мин | 50 | 40 | 3.2 | 65 | 95 | 106 | 840 | 800 | 11 | 15 | 86 | 2 | 22400